## WaveformWS
Scan 29918 wavelengths | Scan 29918 waveform
349.893 | 0.00035691
350.67 | 0.00051879
351.447 | 0.00034478
352.224 | 8.555e-05
353.001 | 0.00042104
353.778 | -0.00057033
354.555 | 0.00017235
355.332 | 0.00026525
356.108 | -0.0005046
356.885 | -0.00016068
357.662 | -9.243e-05
358.438 | -0.00025908
359.215 | 0.00032513
359.991 | 0.0012161
360.768 | 0.0013812
361.544 | 0.00025903
362.32 | -0.00032588
363.097 | 0.00043075
363.873 | 0.00046426
364.649 | 0
365.425 | 0.00039885
366.201 | 0
366.977 | 0
367.753 | 0.0004739
368.529 | -0.00041114
369.305 | -0.00040033
370.081 | -0.00084175
370.857 | 0.00039899
371.632 | -0.00015324
372.408 | 7.929e-05
373.184 | -0.00074003
373.959 | 0.00028501
374.735 | 0.0017267
375.51 | -0.0001413
376.285 | 0.00013971
377.061 | -0.00013182
377.836 | -0.0003451
378.611 | -0.0005204
379.386 | 0.00069364
380.162 | -0.00020165
380.937 | 0.00050073
381.712 | -0.00031751
382.487 | -0.00023875
383.262 | 0.00050162
384.036 | 0.00036518
384.811 | 0.00051497
385.586 | 0.00017941
386.361 | -5.724e-05
387.135 | 0.00022626
387.91 | 0
388.685 | -5.374e-05
389.459 | -5.303e-05
390.233 | 0.00052693
391.008 | -0.00015458
391.782 | 0.00053439
392.556 | -0.00022885
393.331 | -0.00028118
394.105 | -4.71e-05
394.879 | 0.00031731
395.653 | 0.00030733
396.427 | 0.00030551
397.201 | 0.00092357
397.975 | 0.00034371
398.749 | 0
399.523 | -0.00039324
400.296 | 0.00024885
401.07 | 0.0009135
401.844 | -0.00012942
402.617 | 0.0003193
403.391 | 0.00032931
404.164 | 0.00025907
404.938 | -0.00030767
405.711 | 0.00022042
406.484 | -0.00018096
407.258 | 0.00040238
408.031 | 0.00023889
408.804 | 0.000307
409.577 | 0
410.35 | 0.00034246
411.123 | 0.0002275
411.896 | 0.00012211
412.669 | 0.00025188
413.442 | 0.00027152
414.214 | 0.00045567
414.987 | 0.00018352
415.76 | 0.00044753
416.532 | 0.00033714
417.305 | 0.00019108
418.077 | 0.00048885
418.85 | 0.00051907
419.622 | 0.00072884
420.395 | 0.00046127
421.167 | 0.00049588
421.939 | 0.00066684
422.711 | 0.00071447
423.483 | 0.00063392
424.255 | 0.00039084
425.027 | 0.00075091
425.799 | 0.00083114
426.571 | 0.00087039
427.343 | 0.0007517
428.115 | 0.00093166
428.886 | 0.00091557
429.658 | 0.0011683
430.43 | 0.0012172
431.201 | 0.0013624
431.973 | 0.0013062
432.744 | 0.0013582
433.515 | 0.0013954
434.287 | 0.0012981
435.058 | 0.001592
435.829 | 0.0017974
436.6 | 0.001888
437.371 | 0.0019842
438.142 | 0.0019091
438.913 | 0.0024417
439.684 | 0.0024041
440.455 | 0.0025873
441.226 | 0.0028708
441.996 | 0.002737
442.767 | 0.0030864
443.538 | 0.0032287
444.308 | 0.0035862
445.079 | 0.0035834
445.849 | 0.0037022
446.62 | 0.0040183
447.39 | 0.0045148
448.16 | 0.0047491
448.93 | 0.004979
449.701 | 0.0051772
450.471 | 0.0052084
451.241 | 0.0055709
452.011 | 0.0056813
452.781 | 0.0054794
453.551 | 0.005349
454.32 | 0.0052852
455.09 | 0.0051859
455.86 | 0.0051933
456.629 | 0.0047968
457.399 | 0.0045578
458.168 | 0.0042941
458.938 | 0.0039689
459.707 | 0.0039309
460.477 | 0.0037495
461.246 | 0.0034737
462.015 | 0.0035158
462.784 | 0.0033355
463.553 | 0.0029386
464.322 | 0.0033448
465.091 | 0.0030173
465.86 | 0.0029409
466.629 | 0.0029373
467.398 | 0.0027806
468.167 | 0.0026845
468.935 | 0.0025521
469.704 | 0.0025487
470.473 | 0.0024284
471.241 | 0.0023026
472.01 | 0.0023416
472.778 | 0.0024397
473.546 | 0.0021721
474.315 | 0.0021676
475.083 | 0.002083
475.851 | 0.0020963
476.619 | 0.0018579
477.387 | 0.0019478
478.155 | 0.0019064
478.923 | 0.0019568
479.691 | 0.0020073
480.459 | 0.0018534
481.226 | 0.0018385
481.994 | 0.0019974
482.762 | 0.0020888
483.529 | 0.00198
484.297 | 0.0020317
485.064 | 0.0018648
485.831 | 0.0021244
486.599 | 0.0021098
487.366 | 0.0021862
488.133 | 0.002186
488.9 | 0.002364
489.667 | 0.0021646
490.434 | 0.0021792
491.201 | 0.0023371
491.968 | 0.0022815
492.735 | 0.0025175
493.502 | 0.0024257
494.268 | 0.0024937
495.035 | 0.0025769
495.801 | 0.0026462
496.568 | 0.0027604
497.334 | 0.0026145
498.101 | 0.0029783
498.867 | 0.0028731
499.633 | 0.0031196
500.399 | 0.0029879
501.166 | 0.003175
501.932 | 0.0033828
502.698 | 0.0033343
503.464 | 0.003598
504.229 | 0.0034155
504.995 | 0.0038673
505.761 | 0.0036705
506.527 | 0.0038561
507.292 | 0.0039413
508.058 | 0.0036543
508.823 | 0.0039453
509.589 | 0.0042538
510.354 | 0.0043368
511.12 | 0.0043599
511.885 | 0.0044388
512.65 | 0.0044904
513.415 | 0.0045848
514.18 | 0.0043683
514.945 | 0.0044067
515.71 | 0.0046146
516.475 | 0.0047783
517.24 | 0.0048636
518.004 | 0.0047929
518.769 | 0.0049705
519.534 | 0.0051508
520.298 | 0.0050771
521.063 | 0.0053435
521.827 | 0.0052419
522.592 | 0.005431
523.356 | 0.0053981
524.12 | 0.0056031
524.884 | 0.0056544
525.648 | 0.0054444
526.412 | 0.0056137
527.176 | 0.0056145
527.94 | 0.0058655
528.704 | 0.0057574
529.468 | 0.0058585
530.232 | 0.0059781
530.995 | 0.0058538
531.759 | 0.0060407
532.522 | 0.0059099
533.286 | 0.0062198
534.049 | 0.006274
534.813 | 0.0062773
535.576 | 0.0062022
536.339 | 0.0065032
537.102 | 0.0064178
537.865 | 0.0064897
538.628 | 0.0064049
539.391 | 0.0065819
540.154 | 0.0064672
540.917 | 0.006594
541.68 | 0.0064657
542.442 | 0.0066739
543.205 | 0.0067095
543.967 | 0.0069017
544.73 | 0.0067329
545.492 | 0.0067585
546.255 | 0.0068587
547.017 | 0.0068662
547.779 | 0.007011
548.541 | 0.0070296
549.303 | 0.0068898
550.065 | 0.0070475
550.827 | 0.0070646
551.589 | 0.0072174
552.351 | 0.0070019
553.113 | 0.007169
553.874 | 0.0070658
554.636 | 0.0074167
555.398 | 0.0073531
556.159 | 0.0072365
556.92 | 0.0076075
557.682 | 0.0072706
558.443 | 0.0074709
559.204 | 0.0073692
559.966 | 0.0074097
560.727 | 0.0074106
561.488 | 0.007658
562.249 | 0.0076867
563.009 | 0.0075813
563.77 | 0.0073825
564.531 | 0.0078133
565.292 | 0.0077908
566.052 | 0.0075083
566.813 | 0.0077753
567.573 | 0.0077258
568.334 | 0.0076343
569.094 | 0.0077437
569.854 | 0.0077237
570.615 | 0.0077346
571.375 | 0.0079188
572.135 | 0.0078405
572.895 | 0.0078151
573.655 | 0.0080775
574.414 | 0.0076679
575.174 | 0.0080264
575.934 | 0.0079593
576.694 | 0.0081615
577.453 | 0.0081313
578.213 | 0.0080768
578.972 | 0.0082582
579.732 | 0.008132
580.491 | 0.0082336
581.25 | 0.0083926
582.009 | 0.0083446
582.768 | 0.0083094
583.528 | 0.0086024
584.286 | 0.0085621
585.045 | 0.0084082
585.804 | 0.0087367
586.563 | 0.0086128
587.322 | 0.0088907
588.08 | 0.0087546
588.839 | 0.0087217
589.597 | 0.0088683
590.356 | 0.0090319
591.114 | 0.0088611
591.872 | 0.0091966
592.631 | 0.0090744
593.389 | 0.0091329
594.147 | 0.0093327
594.905 | 0.0092391
595.663 | 0.009265
596.421 | 0.0096199
597.178 | 0.0095162
597.936 | 0.0096341
598.694 | 0.0097485
599.451 | 0.009514
600.209 | 0.009701
600.966 | 0.0097917
601.724 | 0.0097407
602.481 | 0.0097688
603.238 | 0.010065
603.995 | 0.009953
604.753 | 0.0098852
605.509 | 0.010423
606.266 | 0.010241
607.023 | 0.010449
607.78 | 0.01056
608.537 | 0.010279
609.294 | 0.010325
610.05 | 0.010429
610.807 | 0.010314
611.563 | 0.010494
612.319 | 0.010394
613.076 | 0.010695
613.832 | 0.010874
614.588 | 0.010705
615.344 | 0.010852
616.1 | 0.011105
616.856 | 0.01087
617.612 | 0.011172
618.368 | 0.011071
619.124 | 0.010956
619.879 | 0.011303
620.635 | 0.011265
621.39 | 0.011171
622.146 | 0.011026
622.901 | 0.011384
623.656 | 0.011145
624.412 | 0.011195
625.167 | 0.011288
625.922 | 0.011196
626.677 | 0.011229
627.432 | 0.011425
628.187 | 0.011113
628.942 | 0.011351
629.696 | 0.011313
630.451 | 0.011373
631.206 | 0.011134
631.96 | 0.011252
632.714 | 0.011148
633.469 | 0.011222
634.223 | 0.011184
634.977 | 0.011304
635.731 | 0.011001
636.485 | 0.01098
637.24 | 0.010985
637.993 | 0.010806
638.747 | 0.010923
639.501 | 0.010659
640.255 | 0.011006
641.008 | 0.010988
641.762 | 0.010889
642.515 | 0.01091
643.269 | 0.010762
644.022 | 0.010667
644.775 | 0.010721
645.529 | 0.010697
646.282 | 0.01038
647.035 | 0.010484
647.788 | 0.010325
648.54 | 0.01036
649.293 | 0.010267
650.046 | 0.010029
650.799 | 0.010034
651.551 | 0.0098115
652.304 | 0.0099823
653.056 | 0.0099051
653.809 | 0.0097872
654.561 | 0.009632
655.313 | 0.0095936
656.065 | 0.009439
656.817 | 0.0094453
657.569 | 0.0091826
658.321 | 0.009386
659.073 | 0.0093296
659.825 | 0.0091589
660.576 | 0.0088802
661.328 | 0.0089668
662.08 | 0.008761
662.831 | 0.0087374
663.582 | 0.0084576
664.334 | 0.0085741
665.085 | 0.0081794
665.836 | 0.0083673
666.587 | 0.0083109
667.338 | 0.0081265
668.089 | 0.0079368
668.84 | 0.008189
669.591 | 0.0077405
670.341 | 0.0078218
671.092 | 0.0076149
671.843 | 0.0075983
672.593 | 0.0075265
673.344 | 0.0073617
674.094 | 0.0074372
674.844 | 0.0074502
675.594 | 0.0067153
676.344 | 0.0068822
677.094 | 0.0067864
677.844 | 0.0068273
678.594 | 0.0065284
679.344 | 0.0064275
680.094 | 0.0064533
680.843 | 0.0063879
681.593 | 0.006321
682.342 | 0.00602
683.092 | 0.0063263
683.841 | 0.0059493
684.59 | 0.0057944
685.339 | 0.0059642
686.089 | 0.0057369
686.838 | 0.0056603
687.586 | 0.0054962
688.335 | 0.0055968
689.084 | 0.0053449
689.833 | 0.0053841
690.581 | 0.0050601
691.33 | 0.0050883
692.078 | 0.0049327
692.827 | 0.0048395
693.575 | 0.0047893
694.323 | 0.0048979
695.072 | 0.0046984
695.82 | 0.0047573
696.568 | 0.0044946
697.316 | 0.004435
698.063 | 0.0041716
698.811 | 0.0044905
699.559 | 0.0042255
700.306 | 0.004084
701.054 | 0.0039402
701.801 | 0.0039538
702.549 | 0.0038764
703.296 | 0.003919
704.043 | 0.0037484
704.79 | 0.0036572
705.538 | 0.0036354
706.284 | 0.0035541
707.031 | 0.0034406
707.778 | 0.0033531
708.525 | 0.003302
709.272 | 0.003135
710.018 | 0.0031695
710.765 | 0.0030962
711.511 | 0.0031613
712.257 | 0.0031024
713.004 | 0.002993
713.75 | 0.0028979
714.496 | 0.0028789
715.242 | 0.0028062
715.988 | 0.0027324
716.734 | 0.0026223
717.48 | 0.0026835
718.225 | 0.0025248
718.971 | 0.002445
719.716 | 0.0024106
720.462 | 0.0023017
721.207 | 0.0024119
721.953 | 0.0022709
722.698 | 0.00224
723.443 | 0.00226
724.188 | 0.0020554
724.933 | 0.0021497
725.678 | 0.0021102
726.423 | 0.0020728
727.168 | 0.0020382
727.912 | 0.0020304
728.657 | 0.0019247
729.401 | 0.001768
730.146 | 0.0018519
730.89 | 0.0017369
731.634 | 0.0016967
732.378 | 0.001665
733.123 | 0.0016697
733.867 | 0.0017054
734.61 | 0.0015929
735.354 | 0.0014874
736.098 | 0.0015416
736.842 | 0.001461
737.585 | 0.0014242
738.329 | 0.0014601
739.072 | 0.0012502
739.816 | 0.0013442
740.559 | 0.0014172
741.302 | 0.0013221
742.045 | 0.0012372
742.788 | 0.0012124
743.531 | 0.0012166
744.274 | 0.0010567
745.017 | 0.0012448
745.76 | 0.0010642
746.502 | 0.0010618
747.245 | 0.0010704
747.987 | 0.0010364
748.73 | 0.001081
749.472 | 0.0010272
750.214 | 0.00113
750.956 | 0.001068
751.698 | 0.0010549
752.44 | 0.00096601
753.182 | 0.00096089
753.924 | 0.0008625
754.666 | 0.00079479
755.407 | 0.00082768
756.149 | 0.00086784
756.89 | 0.0008336
757.632 | 0.00079241
758.373 | 0.00087041
759.114 | 0.0007009
759.855 | 0.00085647
760.596 | 0.00062005
761.337 | 0.00079065
762.078 | 0.00074413
762.819 | 0.00072211
763.56 | 0.00061197
764.3 | 0.00061331
765.041 | 0.00070976
765.781 | 0.00056979
766.521 | 0.00061453
767.262 | 0.00063672
768.002 | 0.00068882
768.742 | 0.00063082
769.482 | 0.0005936
770.222 | 0.00054429
770.962 | 0.00060837
771.702 | 0.00047927
772.441 | 0.00059173
773.181 | 0.00058523
773.921 | 0.00057267
774.66 | 0.00040861
775.399 | 0.00047974
776.139 | 0.0003891
776.878 | 0.00049596
777.617 | 0.00044065
778.356 | 0.00047341
779.095 | 0.00041009
779.834 | 0.00042194
780.572 | 0.00038715
781.311 | 0.00041987
782.05 | 0.00035219
782.788 | 0.0004054
783.527 | 0.00042249
784.265 | 0.00032737
785.003 | 0.00033351
785.741 | 0.00030827
786.479 | 0.00040031
787.217 | 0.00029768
787.955 | 0.00033808
788.693 | 0.00035048
789.431 | 0.00027383
790.168 | 0.00029077
790.906 | 0.00028596
791.643 | 0.00024227
792.381 | 0.00027736
793.118 | 0.00029547
793.855 | 0.00020369
794.593 | 0.00021056
795.33 | 0.00028542
796.067 | 0.00031552
796.803 | 0.00027654
797.54 | 0.00025889
798.277 | 0.00024244
799.013 | 0.00018022
799.75 | 0.00024377
800.486 | 0.00022286
801.223 | 0.00023423
801.959 | 0.00022377
802.695 | 0.00016522
803.431 | 0.00016007
804.167 | 0.00017857
804.903 | 0.00020824
805.639 | 0.00019737
806.375 | 0.00020443
807.11 | 0.00015056
807.846 | 0.00012086
808.581 | 0.00014557
809.317 | 0.00018918
810.052 | 0.00018911
810.787 | 9.221e-05
811.522 | 0.00014105
812.258 | 0.00020896
812.992 | 0.00029197
813.727 | 0.00011834
814.462 | 0.00013119
815.197 | 0.0002056
815.931 | 0.00024312
816.666 | 0.00010068
817.4 | 0.00016491
818.135 | 0.00017158
818.869 | 8.881e-05
819.603 | 0.00022225
820.337 | 0.00021623
821.071 | 9.606e-05
821.805 | 0.00010278
822.539 | 9.691e-05
823.272 | 0.00021296
824.006 | 0.00013582
824.74 | 6.492e-05
825.473 | 0.00017613
826.206 | 0.00015023
826.94 | 4.594e-05
827.673 | 0.00017749
828.406 | 9.886e-05
829.139 | 0.00015192
829.872 | 4.634e-05
830.605 | 0.00021302
831.337 | 3.996e-05
832.07 | 0.00017319
832.802 | 0.00017342
833.535 | 8.054e-05
834.267 | 0.00015437
835 | 0.00010106
835.732 | 0.00018241
836.464 | 6.093e-05
837.196 | 9.482e-05
837.928 | 0.00021706
838.66 | 7.481e-05
839.391 | 9.55e-05
840.123 | 6.86e-06
840.855 | 6.896e-05
841.586 | 0.00010985
842.317 | 6.174e-05
843.049 | 0.0001035
843.78 | 5.572e-05
844.511 | 6.26e-05
845.242 | 0.0001113
845.973 | 0.00016698
846.704 | 6.276e-05
847.434 | 0.00011207
848.165 | 0.00011969
848.896 | 7.76e-05
849.626 | 2.124e-05
850.357 | 0.00010589
851.087 | 3.534e-05
851.817 | 0.00019147
852.547 | 0.00014301
853.277 | 9.999e-05
854.007 | 7.151e-05
854.737 | 0.00010052
855.467 | 0.00010101
856.196 | 7.961e-05
856.926 | 1.443e-05
857.655 | 5.057e-05
858.385 | 0.00010215
859.114 | 0.00014538
859.843 | 0.00014658
860.572 | 4.397e-05
861.301 | 3.658e-05
862.03 | 0.00015426
862.759 | 3.686e-05
863.488 | 9.641e-05
864.216 | 4.473e-05
864.945 | 0.00010433
865.673 | 0.00011181
866.402 | 0.00011157
867.13 | 0.00014142
867.858 | -1.499e-05
868.586 | 6.056e-05
869.314 | 0.00011352
870.042 | 0.00022654
870.77 | 9.82e-05
871.497 | 9.089e-05
872.225 | 9.839e-05
872.953 | 9.964e-05
873.68 | 2.31e-05
874.407 | 0.00012292
875.135 | 0.00011501
875.862 | 0.00010781
876.589 | 7.745e-05
877.316 | 0.00018708
878.043 | 0.00014108
878.769 | 0.00010188
879.496 | 0.00013266
880.223 | 0.00018842
880.949 | 7.854e-05
881.676 | 9.521e-05
882.402 | 0.00019065
883.128 | 0.00014262
883.854 | 8.741e-05
884.58 | 7.179e-05
885.306 | -3.194e-05
886.032 | 7.264e-05
886.758 | 0.00012119
887.483 | 0.00029191
888.209 | 0.00012135
888.934 | 0.00020362
889.66 | 7.383e-05
890.385 | 0.00014812
891.11 | 4.126e-05
891.835 | 0.00019011
892.56 | 0.00013196
893.285 | 5.818e-05
894.01 | 0.00015883
894.735 | 9.306e-05
895.459 | 8.476e-05
896.184 | 8.486e-05
896.908 | 0.00010225
897.632 | 2.553e-05
898.357 | 0.00014641
899.081 | 1.735e-05
899.805 | 0.00020929
900.529 | 8.719e-05
901.253 | 8.738e-05
901.976 | 0.00020195
902.7 | 0.00010515
903.423 | 4.431e-05
904.147 | 7.995e-05
904.87 | 0.00014226
905.594 | 0.00015163
906.317 | 0.00016132
907.04 | 9.897e-05
907.763 | 6.364e-05
908.486 | -3.647e-05
909.208 | 3.661e-05
909.931 | 2.757e-05
910.654 | 0.0001289
911.376 | 0.00017593
912.099 | 7.461e-05
912.821 | 2.805e-05
913.543 | 0.00012223
914.265 | 0.00011339
914.987 | 0.00011373
915.709 | 0.00023768
916.431 | 9.577e-05
917.153 | 0.00015407
917.874 | 3.893e-05
918.596 | 0.00010648
919.317 | 0.00010699
920.039 | 8.762e-05
920.76 | 1.957e-05
921.481 | 0.00027622
922.202 | 0.00011897
922.923 | 9.98e-06
923.644 | 0.00010996
924.365 | 6.995e-05
925.085 | 0.00028134
925.806 | 0.000101
926.526 | 0.00019357
927.247 | 0.00022627
927.967 | -1.033e-05
928.687 | 0.00010404
929.407 | 0.00013594
930.127 | 0.00013793
930.847 | 5.382e-05
931.567 | 0.00015237
932.286 | -4.383e-05
933.006 | 0.00023356
933.725 | 0.00014682
934.445 | 0.00010196
935.164 | 2.283e-05
935.883 | 8.011e-05
936.602 | 0.00013815
937.321 | 0.00019693
938.04 | 0.00019635
938.759 | 4.573e-05
939.478 | 0.00012631
940.196 | 0.00014952
940.915 | 0.00015068
941.633 | 0
942.351 | 4.727e-05
943.07 | 0.0002023
943.788 | 0.00014403
944.506 | 2.413e-05
945.224 | 6.088e-05
945.941 | 0.0002196
946.659 | 0.00025795
947.377 | 3.707e-05
948.094 | 0.0002238
948.812 | 0.00018845
949.529 | 0.0001632
950.246 | 0.00013845
950.963 | 0.00012608
951.68 | 8.869e-05
952.397 | 8.916e-05
953.114 | 0.0001023
953.831 | 0
954.547 | 0.00020662
955.264 | 3.86e-05
955.98 | 7.78e-05
956.696 | 7.781e-05
957.413 | 0.00014411
958.129 | 7.876e-05
958.845 | 0.00013262
959.56 | 0.00025215
960.276 | 0.00017304
960.992 | 0.00021407
961.708 | 0.00010708
962.423 | 0.00017509
963.138 | 0.00014926
963.854 | 9.657e-05
964.569 | 0.00030437
965.284 | 0.00011158
965.999 | 0.00011222
966.714 | 0.0002398
967.429 | 0.00014118
968.143 | 0.0003856
968.858 | 7.194e-05
969.572 | 0.0002617
970.287 | -0.00016029
971.001 | 0.00016197
971.715 | 0.0001632
972.429 | 0.00023851
973.143 | 0.00031424
973.857 | 0.00015088
974.571 | 0.00016728
975.285 | 0.00027643
975.998 | 0.00044675
976.712 | 0.00021683
977.425 | 0.00028158
978.138 | 0.00022053
978.851 | 0.00015841
979.564 | 0.00017512
980.277 | 0.00023928
980.99 | 0.00048777
981.703 | 0.00013082
982.416 | 0.00022952
983.128 | -1.655e-05
983.841 | 1.674e-05
984.553 | 0.00020125
985.265 | -1.692e-05
985.977 | 0.0003056
986.689 | 6.878e-05
987.401 | 0.00020746
988.113 | 0.00017524
988.825 | 0.00021133
989.536 | 0.00026747
990.248 | 0.00016058
990.959 | 0.00014393
991.671 | 0.00038188
992.382 | 0.00012898
993.093 | 0.00016716
993.804 | 0.000206
994.515 | 0
995.226 | 9.666e-05
995.936 | 0.00025307
996.647 | 0.00017766
997.357 | 0.00037733
998.068 | 0.00021962
998.778 | 0.00036488
999.488 | 0.0004925
1000.198 | -6.186e-05
1000.908 | 0.00012567
1001.618 | 0.00031902
1002.328 | -2.159e-05
1003.037 | 0.00019684
1003.747 | 0.00033345
1004.456 | 0.00044799
1005.166 | 0
1005.875 | 0.00049784
1006.584 | 0.00039249
1007.293 | 0.00025991
1008.002 | 0.00011894
1008.711 | 0.00038892
1009.42 | 0.00046779
1010.128 | 0.00034873
1010.837 | 0.00055512
1011.545 | 0.0001268
1012.253 | 0.00012739
1012.961 | 0.00031299
1013.67 | 0.00013147
1014.378 | 0.00032294
1015.085 | 0.00027214
1015.793 | 0.00049884
1016.501 | -0.00022504
1017.208 | 0.00048669
1017.916 | -0.00023323
1018.623 | 0.00014618
1019.33 | 0.00011977
1020.037 | 3.023e-05
1020.744 | 0.00055108
1021.451 | 0.00052785
1022.158 | -0.00053859
1022.865 | 0.00025949
1023.571 | 0.00016583
1024.278 | 0.00013485
1024.984 | 0.000445
1025.691 | 0.00055121
1026.397 | 0.00066933
1027.103 | 0.00059472
1027.809 | 0.00046421
1028.515 | 0.00018249
1029.22 | 0.00052202
1029.926 | 0.0011019
1030.631 | 0.0001951
1031.337 | 0.0001983
1032.042 | 0.00081335
1032.747 | 4.14e-05
1033.453 | 0.00079583
1034.157 | 0.00050735
1034.862 | 0.00063956
1035.567 | 0.0006135
1036.272 | 0.00071553
1036.976 | 0.00023027
1037.681 | 4.67e-05
1038.385 | 0.00072346
1039.089 | 0.00019571
1039.794 | 9.942e-05
1040.498 | 0.00025002
1041.202 | 0
1041.905 | 0.00057869
1042.609 | 0.00052987
1043.313 | 0.00098019
1044.016 | 0.0007202
1044.719 | 0.0011963
1045.423 | -5.831e-05
1046.126 | 0.00041896
1046.829 | 0.00042889
1047.532 | 0.00075042
1048.235 | 0.00025484
1048.938 | 0.000389
1049.64 | 0
1050.343 | 0.00020123

## SpectralData
Wavelength (nm) | Scan id 29918
349.893 | 0.00035691
350.67 | 0.00051879
351.447 | 0.00034478
352.224 | 8.555e-05
353.001 | 0.00042104
353.778 | -0.00057033
354.555 | 0.00017235
355.332 | 0.00026525
356.108 | -0.0005046
356.885 | -0.00016068
357.662 | -9.243e-05
358.438 | -0.00025908
359.215 | 0.00032513
359.991 | 0.0012161
360.768 | 0.0013812
361.544 | 0.00025903
362.32 | -0.00032588
363.097 | 0.00043075
363.873 | 0.00046426
364.649 | 0
365.425 | 0.00039885
366.201 | 0
366.977 | 0
367.753 | 0.0004739
368.529 | -0.00041114
369.305 | -0.00040033
370.081 | -0.00084175
370.857 | 0.00039899
371.632 | -0.00015324
372.408 | 7.929e-05
373.184 | -0.00074003
373.959 | 0.00028501
374.735 | 0.0017267
375.51 | -0.0001413
376.285 | 0.00013971
377.061 | -0.00013182
377.836 | -0.0003451
378.611 | -0.0005204
379.386 | 0.00069364
380.162 | -0.00020165
380.937 | 0.00050073
381.712 | -0.00031751
382.487 | -0.00023875
383.262 | 0.00050162
384.036 | 0.00036518
384.811 | 0.00051497
385.586 | 0.00017941
386.361 | -5.724e-05
387.135 | 0.00022626
387.91 | 0
388.685 | -5.374e-05
389.459 | -5.303e-05
390.233 | 0.00052693
391.008 | -0.00015458
391.782 | 0.00053439
392.556 | -0.00022885
393.331 | -0.00028118
394.105 | -4.71e-05
394.879 | 0.00031731
395.653 | 0.00030733
396.427 | 0.00030551
397.201 | 0.00092357
397.975 | 0.00034371
398.749 | 0
399.523 | -0.00039324
400.296 | 0.00024885
401.07 | 0.0009135
401.844 | -0.00012942
402.617 | 0.0003193
403.391 | 0.00032931
404.164 | 0.00025907
404.938 | -0.00030767
405.711 | 0.00022042
406.484 | -0.00018096
407.258 | 0.00040238
408.031 | 0.00023889
408.804 | 0.000307
409.577 | 0
410.35 | 0.00034246
411.123 | 0.0002275
411.896 | 0.00012211
412.669 | 0.00025188
413.442 | 0.00027152
414.214 | 0.00045567
414.987 | 0.00018352
415.76 | 0.00044753
416.532 | 0.00033714
417.305 | 0.00019108
418.077 | 0.00048885
418.85 | 0.00051907
419.622 | 0.00072884
420.395 | 0.00046127
421.167 | 0.00049588
421.939 | 0.00066684
422.711 | 0.00071447
423.483 | 0.00063392
424.255 | 0.00039084
425.027 | 0.00075091
425.799 | 0.00083114
426.571 | 0.00087039
427.343 | 0.0007517
428.115 | 0.00093166
428.886 | 0.00091557
429.658 | 0.0011683
430.43 | 0.0012172
431.201 | 0.0013624
431.973 | 0.0013062
432.744 | 0.0013582
433.515 | 0.0013954
434.287 | 0.0012981
435.058 | 0.001592
435.829 | 0.0017974
436.6 | 0.001888
437.371 | 0.0019842
438.142 | 0.0019091
438.913 | 0.0024417
439.684 | 0.0024041
440.455 | 0.0025873
441.226 | 0.0028708
441.996 | 0.002737
442.767 | 0.0030864
443.538 | 0.0032287
444.308 | 0.0035862
445.079 | 0.0035834
445.849 | 0.0037022
446.62 | 0.0040183
447.39 | 0.0045148
448.16 | 0.0047491
448.93 | 0.004979
449.701 | 0.0051772
450.471 | 0.0052084
451.241 | 0.0055709
452.011 | 0.0056813
452.781 | 0.0054794
453.551 | 0.005349
454.32 | 0.0052852
455.09 | 0.0051859
455.86 | 0.0051933
456.629 | 0.0047968
457.399 | 0.0045578
458.168 | 0.0042941
458.938 | 0.0039689
459.707 | 0.0039309
460.477 | 0.0037495
461.246 | 0.0034737
462.015 | 0.0035158
462.784 | 0.0033355
463.553 | 0.0029386
464.322 | 0.0033448
465.091 | 0.0030173
465.86 | 0.0029409
466.629 | 0.0029373
467.398 | 0.0027806
468.167 | 0.0026845
468.935 | 0.0025521
469.704 | 0.0025487
470.473 | 0.0024284
471.241 | 0.0023026
472.01 | 0.0023416
472.778 | 0.0024397
473.546 | 0.0021721
474.315 | 0.0021676
475.083 | 0.002083
475.851 | 0.0020963
476.619 | 0.0018579
477.387 | 0.0019478
478.155 | 0.0019064
478.923 | 0.0019568
479.691 | 0.0020073
480.459 | 0.0018534
481.226 | 0.0018385
481.994 | 0.0019974
482.762 | 0.0020888
483.529 | 0.00198
484.297 | 0.0020317
485.064 | 0.0018648
485.831 | 0.0021244
486.599 | 0.0021098
487.366 | 0.0021862
488.133 | 0.002186
488.9 | 0.002364
489.667 | 0.0021646
490.434 | 0.0021792
491.201 | 0.0023371
491.968 | 0.0022815
492.735 | 0.0025175
493.502 | 0.0024257
494.268 | 0.0024937
495.035 | 0.0025769
495.801 | 0.0026462
496.568 | 0.0027604
497.334 | 0.0026145
498.101 | 0.0029783
498.867 | 0.0028731
499.633 | 0.0031196
500.399 | 0.0029879
501.166 | 0.003175
501.932 | 0.0033828
502.698 | 0.0033343
503.464 | 0.003598
504.229 | 0.0034155
504.995 | 0.0038673
505.761 | 0.0036705
506.527 | 0.0038561
507.292 | 0.0039413
508.058 | 0.0036543
508.823 | 0.0039453
509.589 | 0.0042538
510.354 | 0.0043368
511.12 | 0.0043599
511.885 | 0.0044388
512.65 | 0.0044904
513.415 | 0.0045848
514.18 | 0.0043683
514.945 | 0.0044067
515.71 | 0.0046146
516.475 | 0.0047783
517.24 | 0.0048636
518.004 | 0.0047929
518.769 | 0.0049705
519.534 | 0.0051508
520.298 | 0.0050771
521.063 | 0.0053435
521.827 | 0.0052419
522.592 | 0.005431
523.356 | 0.0053981
524.12 | 0.0056031
524.884 | 0.0056544
525.648 | 0.0054444
526.412 | 0.0056137
527.176 | 0.0056145
527.94 | 0.0058655
528.704 | 0.0057574
529.468 | 0.0058585
530.232 | 0.0059781
530.995 | 0.0058538
531.759 | 0.0060407
532.522 | 0.0059099
533.286 | 0.0062198
534.049 | 0.006274
534.813 | 0.0062773
535.576 | 0.0062022
536.339 | 0.0065032
537.102 | 0.0064178
537.865 | 0.0064897
538.628 | 0.0064049
539.391 | 0.0065819
540.154 | 0.0064672
540.917 | 0.006594
541.68 | 0.0064657
542.442 | 0.0066739
543.205 | 0.0067095
543.967 | 0.0069017
544.73 | 0.0067329
545.492 | 0.0067585
546.255 | 0.0068587
547.017 | 0.0068662
547.779 | 0.007011
548.541 | 0.0070296
549.303 | 0.0068898
550.065 | 0.0070475
550.827 | 0.0070646
551.589 | 0.0072174
552.351 | 0.0070019
553.113 | 0.007169
553.874 | 0.0070658
554.636 | 0.0074167
555.398 | 0.0073531
556.159 | 0.0072365
556.92 | 0.0076075
557.682 | 0.0072706
558.443 | 0.0074709
559.204 | 0.0073692
559.966 | 0.0074097
560.727 | 0.0074106
561.488 | 0.007658
562.249 | 0.0076867
563.009 | 0.0075813
563.77 | 0.0073825
564.531 | 0.0078133
565.292 | 0.0077908
566.052 | 0.0075083
566.813 | 0.0077753
567.573 | 0.0077258
568.334 | 0.0076343
569.094 | 0.0077437
569.854 | 0.0077237
570.615 | 0.0077346
571.375 | 0.0079188
572.135 | 0.0078405
572.895 | 0.0078151
573.655 | 0.0080775
574.414 | 0.0076679
575.174 | 0.0080264
575.934 | 0.0079593
576.694 | 0.0081615
577.453 | 0.0081313
578.213 | 0.0080768
578.972 | 0.0082582
579.732 | 0.008132
580.491 | 0.0082336
581.25 | 0.0083926
582.009 | 0.0083446
582.768 | 0.0083094
583.528 | 0.0086024
584.286 | 0.0085621
585.045 | 0.0084082
585.804 | 0.0087367
586.563 | 0.0086128
587.322 | 0.0088907
588.08 | 0.0087546
588.839 | 0.0087217
589.597 | 0.0088683
590.356 | 0.0090319
591.114 | 0.0088611
591.872 | 0.0091966
592.631 | 0.0090744
593.389 | 0.0091329
594.147 | 0.0093327
594.905 | 0.0092391
595.663 | 0.009265
596.421 | 0.0096199
597.178 | 0.0095162
597.936 | 0.0096341
598.694 | 0.0097485
599.451 | 0.009514
600.209 | 0.009701
600.966 | 0.0097917
601.724 | 0.0097407
602.481 | 0.0097688
603.238 | 0.010065
603.995 | 0.009953
604.753 | 0.0098852
605.509 | 0.010423
606.266 | 0.010241
607.023 | 0.010449
607.78 | 0.01056
608.537 | 0.010279
609.294 | 0.010325
610.05 | 0.010429
610.807 | 0.010314
611.563 | 0.010494
612.319 | 0.010394
613.076 | 0.010695
613.832 | 0.010874
614.588 | 0.010705
615.344 | 0.010852
616.1 | 0.011105
616.856 | 0.01087
617.612 | 0.011172
618.368 | 0.011071
619.124 | 0.010956
619.879 | 0.011303
620.635 | 0.011265
621.39 | 0.011171
622.146 | 0.011026
622.901 | 0.011384
623.656 | 0.011145
624.412 | 0.011195
625.167 | 0.011288
625.922 | 0.011196
626.677 | 0.011229
627.432 | 0.011425
628.187 | 0.011113
628.942 | 0.011351
629.696 | 0.011313
630.451 | 0.011373
631.206 | 0.011134
631.96 | 0.011252
632.714 | 0.011148
633.469 | 0.011222
634.223 | 0.011184
634.977 | 0.011304
635.731 | 0.011001
636.485 | 0.01098
637.24 | 0.010985
637.993 | 0.010806
638.747 | 0.010923
639.501 | 0.010659
640.255 | 0.011006
641.008 | 0.010988
641.762 | 0.010889
642.515 | 0.01091
643.269 | 0.010762
644.022 | 0.010667
644.775 | 0.010721
645.529 | 0.010697
646.282 | 0.01038
647.035 | 0.010484
647.788 | 0.010325
648.54 | 0.01036
649.293 | 0.010267
650.046 | 0.010029
650.799 | 0.010034
651.551 | 0.0098115
652.304 | 0.0099823
653.056 | 0.0099051
653.809 | 0.0097872
654.561 | 0.009632
655.313 | 0.0095936
656.065 | 0.009439
656.817 | 0.0094453
657.569 | 0.0091826
658.321 | 0.009386
659.073 | 0.0093296
659.825 | 0.0091589
660.576 | 0.0088802
661.328 | 0.0089668
662.08 | 0.008761
662.831 | 0.0087374
663.582 | 0.0084576
664.334 | 0.0085741
665.085 | 0.0081794
665.836 | 0.0083673
666.587 | 0.0083109
667.338 | 0.0081265
668.089 | 0.0079368
668.84 | 0.008189
669.591 | 0.0077405
670.341 | 0.0078218
671.092 | 0.0076149
671.843 | 0.0075983
672.593 | 0.0075265
673.344 | 0.0073617
674.094 | 0.0074372
674.844 | 0.0074502
675.594 | 0.0067153
676.344 | 0.0068822
677.094 | 0.0067864
677.844 | 0.0068273
678.594 | 0.0065284
679.344 | 0.0064275
680.094 | 0.0064533
680.843 | 0.0063879
681.593 | 0.006321
682.342 | 0.00602
683.092 | 0.0063263
683.841 | 0.0059493
684.59 | 0.0057944
685.339 | 0.0059642
686.089 | 0.0057369
686.838 | 0.0056603
687.586 | 0.0054962
688.335 | 0.0055968
689.084 | 0.0053449
689.833 | 0.0053841
690.581 | 0.0050601
691.33 | 0.0050883
692.078 | 0.0049327
692.827 | 0.0048395
693.575 | 0.0047893
694.323 | 0.0048979
695.072 | 0.0046984
695.82 | 0.0047573
696.568 | 0.0044946
697.316 | 0.004435
698.063 | 0.0041716
698.811 | 0.0044905
699.559 | 0.0042255
700.306 | 0.004084
701.054 | 0.0039402
701.801 | 0.0039538
702.549 | 0.0038764
703.296 | 0.003919
704.043 | 0.0037484
704.79 | 0.0036572
705.538 | 0.0036354
706.284 | 0.0035541
707.031 | 0.0034406
707.778 | 0.0033531
708.525 | 0.003302
709.272 | 0.003135
710.018 | 0.0031695
710.765 | 0.0030962
711.511 | 0.0031613
712.257 | 0.0031024
713.004 | 0.002993
713.75 | 0.0028979
714.496 | 0.0028789
715.242 | 0.0028062
715.988 | 0.0027324
716.734 | 0.0026223
717.48 | 0.0026835
718.225 | 0.0025248
718.971 | 0.002445
719.716 | 0.0024106
720.462 | 0.0023017
721.207 | 0.0024119
721.953 | 0.0022709
722.698 | 0.00224
723.443 | 0.00226
724.188 | 0.0020554
724.933 | 0.0021497
725.678 | 0.0021102
726.423 | 0.0020728
727.168 | 0.0020382
727.912 | 0.0020304
728.657 | 0.0019247
729.401 | 0.001768
730.146 | 0.0018519
730.89 | 0.0017369
731.634 | 0.0016967
732.378 | 0.001665
733.123 | 0.0016697
733.867 | 0.0017054
734.61 | 0.0015929
735.354 | 0.0014874
736.098 | 0.0015416
736.842 | 0.001461
737.585 | 0.0014242
738.329 | 0.0014601
739.072 | 0.0012502
739.816 | 0.0013442
740.559 | 0.0014172
741.302 | 0.0013221
742.045 | 0.0012372
742.788 | 0.0012124
743.531 | 0.0012166
744.274 | 0.0010567
745.017 | 0.0012448
745.76 | 0.0010642
746.502 | 0.0010618
747.245 | 0.0010704
747.987 | 0.0010364
748.73 | 0.001081
749.472 | 0.0010272
750.214 | 0.00113
750.956 | 0.001068
751.698 | 0.0010549
752.44 | 0.00096601
753.182 | 0.00096089
753.924 | 0.0008625
754.666 | 0.00079479
755.407 | 0.00082768
756.149 | 0.00086784
756.89 | 0.0008336
757.632 | 0.00079241
758.373 | 0.00087041
759.114 | 0.0007009
759.855 | 0.00085647
760.596 | 0.00062005
761.337 | 0.00079065
762.078 | 0.00074413
762.819 | 0.00072211
763.56 | 0.00061197
764.3 | 0.00061331
765.041 | 0.00070976
765.781 | 0.00056979
766.521 | 0.00061453
767.262 | 0.00063672
768.002 | 0.00068882
768.742 | 0.00063082
769.482 | 0.0005936
770.222 | 0.00054429
770.962 | 0.00060837
771.702 | 0.00047927
772.441 | 0.00059173
773.181 | 0.00058523
773.921 | 0.00057267
774.66 | 0.00040861
775.399 | 0.00047974
776.139 | 0.0003891
776.878 | 0.00049596
777.617 | 0.00044065
778.356 | 0.00047341
779.095 | 0.00041009
779.834 | 0.00042194
780.572 | 0.00038715
781.311 | 0.00041987
782.05 | 0.00035219
782.788 | 0.0004054
783.527 | 0.00042249
784.265 | 0.00032737
785.003 | 0.00033351
785.741 | 0.00030827
786.479 | 0.00040031
787.217 | 0.00029768
787.955 | 0.00033808
788.693 | 0.00035048
789.431 | 0.00027383
790.168 | 0.00029077
790.906 | 0.00028596
791.643 | 0.00024227
792.381 | 0.00027736
793.118 | 0.00029547
793.855 | 0.00020369
794.593 | 0.00021056
795.33 | 0.00028542
796.067 | 0.00031552
796.803 | 0.00027654
797.54 | 0.00025889
798.277 | 0.00024244
799.013 | 0.00018022
799.75 | 0.00024377
800.486 | 0.00022286
801.223 | 0.00023423
801.959 | 0.00022377
802.695 | 0.00016522
803.431 | 0.00016007
804.167 | 0.00017857
804.903 | 0.00020824
805.639 | 0.00019737
806.375 | 0.00020443
807.11 | 0.00015056
807.846 | 0.00012086
808.581 | 0.00014557
809.317 | 0.00018918
810.052 | 0.00018911
810.787 | 9.221e-05
811.522 | 0.00014105
812.258 | 0.00020896
812.992 | 0.00029197
813.727 | 0.00011834
814.462 | 0.00013119
815.197 | 0.0002056
815.931 | 0.00024312
816.666 | 0.00010068
817.4 | 0.00016491
818.135 | 0.00017158
818.869 | 8.881e-05
819.603 | 0.00022225
820.337 | 0.00021623
821.071 | 9.606e-05
821.805 | 0.00010278
822.539 | 9.691e-05
823.272 | 0.00021296
824.006 | 0.00013582
824.74 | 6.492e-05
825.473 | 0.00017613
826.206 | 0.00015023
826.94 | 4.594e-05
827.673 | 0.00017749
828.406 | 9.886e-05
829.139 | 0.00015192
829.872 | 4.634e-05
830.605 | 0.00021302
831.337 | 3.996e-05
832.07 | 0.00017319
832.802 | 0.00017342
833.535 | 8.054e-05
834.267 | 0.00015437
835 | 0.00010106
835.732 | 0.00018241
836.464 | 6.093e-05
837.196 | 9.482e-05
837.928 | 0.00021706
838.66 | 7.481e-05
839.391 | 9.55e-05
840.123 | 6.86e-06
840.855 | 6.896e-05
841.586 | 0.00010985
842.317 | 6.174e-05
843.049 | 0.0001035
843.78 | 5.572e-05
844.511 | 6.26e-05
845.242 | 0.0001113
845.973 | 0.00016698
846.704 | 6.276e-05
847.434 | 0.00011207
848.165 | 0.00011969
848.896 | 7.76e-05
849.626 | 2.124e-05
850.357 | 0.00010589
851.087 | 3.534e-05
851.817 | 0.00019147
852.547 | 0.00014301
853.277 | 9.999e-05
854.007 | 7.151e-05
854.737 | 0.00010052
855.467 | 0.00010101
856.196 | 7.961e-05
856.926 | 1.443e-05
857.655 | 5.057e-05
858.385 | 0.00010215
859.114 | 0.00014538
859.843 | 0.00014658
860.572 | 4.397e-05
861.301 | 3.658e-05
862.03 | 0.00015426
862.759 | 3.686e-05
863.488 | 9.641e-05
864.216 | 4.473e-05
864.945 | 0.00010433
865.673 | 0.00011181
866.402 | 0.00011157
867.13 | 0.00014142
867.858 | -1.499e-05
868.586 | 6.056e-05
869.314 | 0.00011352
870.042 | 0.00022654
870.77 | 9.82e-05
871.497 | 9.089e-05
872.225 | 9.839e-05
872.953 | 9.964e-05
873.68 | 2.31e-05
874.407 | 0.00012292
875.135 | 0.00011501
875.862 | 0.00010781
876.589 | 7.745e-05
877.316 | 0.00018708
878.043 | 0.00014108
878.769 | 0.00010188
879.496 | 0.00013266
880.223 | 0.00018842
880.949 | 7.854e-05
881.676 | 9.521e-05
882.402 | 0.00019065
883.128 | 0.00014262
883.854 | 8.741e-05
884.58 | 7.179e-05
885.306 | -3.194e-05
886.032 | 7.264e-05
886.758 | 0.00012119
887.483 | 0.00029191
888.209 | 0.00012135
888.934 | 0.00020362
889.66 | 7.383e-05
890.385 | 0.00014812
891.11 | 4.126e-05
891.835 | 0.00019011
892.56 | 0.00013196
893.285 | 5.818e-05
894.01 | 0.00015883
894.735 | 9.306e-05
895.459 | 8.476e-05
896.184 | 8.486e-05
896.908 | 0.00010225
897.632 | 2.553e-05
898.357 | 0.00014641
899.081 | 1.735e-05
899.805 | 0.00020929
900.529 | 8.719e-05
901.253 | 8.738e-05
901.976 | 0.00020195
902.7 | 0.00010515
903.423 | 4.431e-05
904.147 | 7.995e-05
904.87 | 0.00014226
905.594 | 0.00015163
906.317 | 0.00016132
907.04 | 9.897e-05
907.763 | 6.364e-05
908.486 | -3.647e-05
909.208 | 3.661e-05
909.931 | 2.757e-05
910.654 | 0.0001289
911.376 | 0.00017593
912.099 | 7.461e-05
912.821 | 2.805e-05
913.543 | 0.00012223
914.265 | 0.00011339
914.987 | 0.00011373
915.709 | 0.00023768
916.431 | 9.577e-05
917.153 | 0.00015407
917.874 | 3.893e-05
918.596 | 0.00010648
919.317 | 0.00010699
920.039 | 8.762e-05
920.76 | 1.957e-05
921.481 | 0.00027622
922.202 | 0.00011897
922.923 | 9.98e-06
923.644 | 0.00010996
924.365 | 6.995e-05
925.085 | 0.00028134
925.806 | 0.000101
926.526 | 0.00019357
927.247 | 0.00022627
927.967 | -1.033e-05
928.687 | 0.00010404
929.407 | 0.00013594
930.127 | 0.00013793
930.847 | 5.382e-05
931.567 | 0.00015237
932.286 | -4.383e-05
933.006 | 0.00023356
933.725 | 0.00014682
934.445 | 0.00010196
935.164 | 2.283e-05
935.883 | 8.011e-05
936.602 | 0.00013815
937.321 | 0.00019693
938.04 | 0.00019635
938.759 | 4.573e-05
939.478 | 0.00012631
940.196 | 0.00014952
940.915 | 0.00015068
941.633 | 0
942.351 | 4.727e-05
943.07 | 0.0002023
943.788 | 0.00014403
944.506 | 2.413e-05
945.224 | 6.088e-05
945.941 | 0.0002196
946.659 | 0.00025795
947.377 | 3.707e-05
948.094 | 0.0002238
948.812 | 0.00018845
949.529 | 0.0001632
950.246 | 0.00013845
950.963 | 0.00012608
951.68 | 8.869e-05
952.397 | 8.916e-05
953.114 | 0.0001023
953.831 | 0
954.547 | 0.00020662
955.264 | 3.86e-05
955.98 | 7.78e-05
956.696 | 7.781e-05
957.413 | 0.00014411
958.129 | 7.876e-05
958.845 | 0.00013262
959.56 | 0.00025215
960.276 | 0.00017304
960.992 | 0.00021407
961.708 | 0.00010708
962.423 | 0.00017509
963.138 | 0.00014926
963.854 | 9.657e-05
964.569 | 0.00030437
965.284 | 0.00011158
965.999 | 0.00011222
966.714 | 0.0002398
967.429 | 0.00014118
968.143 | 0.0003856
968.858 | 7.194e-05
969.572 | 0.0002617
970.287 | -0.00016029
971.001 | 0.00016197
971.715 | 0.0001632
972.429 | 0.00023851
973.143 | 0.00031424
973.857 | 0.00015088
974.571 | 0.00016728
975.285 | 0.00027643
975.998 | 0.00044675
976.712 | 0.00021683
977.425 | 0.00028158
978.138 | 0.00022053
978.851 | 0.00015841
979.564 | 0.00017512
980.277 | 0.00023928
980.99 | 0.00048777
981.703 | 0.00013082
982.416 | 0.00022952
983.128 | -1.655e-05
983.841 | 1.674e-05
984.553 | 0.00020125
985.265 | -1.692e-05
985.977 | 0.0003056
986.689 | 6.878e-05
987.401 | 0.00020746
988.113 | 0.00017524
988.825 | 0.00021133
989.536 | 0.00026747
990.248 | 0.00016058
990.959 | 0.00014393
991.671 | 0.00038188
992.382 | 0.00012898
993.093 | 0.00016716
993.804 | 0.000206
994.515 | 0
995.226 | 9.666e-05
995.936 | 0.00025307
996.647 | 0.00017766
997.357 | 0.00037733
998.068 | 0.00021962
998.778 | 0.00036488
999.488 | 0.0004925
1000.198 | -6.186e-05
1000.908 | 0.00012567
1001.618 | 0.00031902
1002.328 | -2.159e-05
1003.037 | 0.00019684
1003.747 | 0.00033345
1004.456 | 0.00044799
1005.166 | 0
1005.875 | 0.00049784
1006.584 | 0.00039249
1007.293 | 0.00025991
1008.002 | 0.00011894
1008.711 | 0.00038892
1009.42 | 0.00046779
1010.128 | 0.00034873
1010.837 | 0.00055512
1011.545 | 0.0001268
1012.253 | 0.00012739
1012.961 | 0.00031299
1013.67 | 0.00013147
1014.378 | 0.00032294
1015.085 | 0.00027214
1015.793 | 0.00049884
1016.501 | -0.00022504
1017.208 | 0.00048669
1017.916 | -0.00023323
1018.623 | 0.00014618
1019.33 | 0.00011977
1020.037 | 3.023e-05
1020.744 | 0.00055108
1021.451 | 0.00052785
1022.158 | -0.00053859
1022.865 | 0.00025949
1023.571 | 0.00016583
1024.278 | 0.00013485
1024.984 | 0.000445
1025.691 | 0.00055121
1026.397 | 0.00066933
1027.103 | 0.00059472
1027.809 | 0.00046421
1028.515 | 0.00018249
1029.22 | 0.00052202
1029.926 | 0.0011019
1030.631 | 0.0001951
1031.337 | 0.0001983
1032.042 | 0.00081335
1032.747 | 4.14e-05
1033.453 | 0.00079583
1034.157 | 0.00050735
1034.862 | 0.00063956
1035.567 | 0.0006135
1036.272 | 0.00071553
1036.976 | 0.00023027
1037.681 | 4.67e-05
1038.385 | 0.00072346
1039.089 | 0.00019571
1039.794 | 9.942e-05
1040.498 | 0.00025002
1041.202 | 0
1041.905 | 0.00057869
1042.609 | 0.00052987
1043.313 | 0.00098019
1044.016 | 0.0007202
1044.719 | 0.0011963
1045.423 | -5.831e-05
1046.126 | 0.00041896
1046.829 | 0.00042889
1047.532 | 0.00075042
1048.235 | 0.00025484
1048.938 | 0.000389
1049.64 | 0
1050.343 | 0.00020123

## IntegralReport
Photometric Measurement Report
Generated by Labsphere's Integral™ Light Measurement Platform
TR0704_ENCL2_WARM DIM_WALL WASH | [8 empty] | 2021-09-02 11:29
[9 empty] | Test Time |  |  | 44441.4781
[9 empty] | Integration Time |  |  | 20
[9 empty] | Scans Averaged |  |  | 1
[9 empty] | Saturation |  |  | 1.33%
Sphere Geometry
Sphere Temp
Lumens |  | Watts |  | Volts |  | Amps |  | Efficacy |  | PF |  | ITHD
531.9133 |  | 11.854 |  | 119.88 |  | 0.10013 |  | 0.0011237 |  | 0.9876 |  | 12.875
CCT |  | CRI |  | x |  | y |  | Duv |  | u' |  | v'
2859 |  | 92.8291 |  | 0.44403 |  | 0.40101 |  | -0.0021039 |  | 0.25652 |  | 0.52124
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14
94.2796 | 95.1785 | 92.9878 | 93.0992 | 92.8232 | 92.7277 | 94.0027 | 87.5341 | 70.8508 | 86.1102 | 92.4564 | 79.0792 | 94.4552 | 94.9042
TM-30-18 Fidelity |  | TM-30-18 Gamut
90.4967 |  | 102.434